附件2

弋阳县公开招聘政府专职消防队员考试题库

（灭火救援岗位）

一、单项选择题(共200题)

1、据统计，火灾中死亡的人有80%以上属于（B）

A、被火直接烧死              B、烟气窒息而死

C、跳搂或惊吓致死

2、在相对封闭的房间内发生火灾时（A）

A、不能随便开启门窗          B、只能开门

C、只能开窗

3、在进行建筑内部装修时，建筑内的消防栓（A）

A、不应被装饰物遮挡          B、可以移动消火栓箱的位置

C、安装铁门并上锁

4、当发生火灾时，正确的安全疏散主要有3个方向，向下可以跑到地面，向上可以爬到屋顶，还可以（B）

A、躲到角落里                B、向外逃到阳台

C、钻到阁楼，大厨等处避难

5、由于行为人的过失引起的火灾，造成严重后果的行为，构成（B）

A、纵火罪                    B、失火罪

C、玩忽职守罪                D、重大责任事故罪

6、在设有车间或仓库的建筑物内（B）设置员工集体宿舍。

A、允许                      B、不得

C、可以

7、烟头中心温度可达（C），它超过棉，麻，毛织物，纸张，家具等可燃物的燃点，若乱扔烟头接触这些可燃物，容易引起燃烧，甚至酿成火灾。

A、100-200℃                 B、200-300℃

C、700-800℃

8、消防救援队灭火是否收费。 （B）

A、 收费                      B、不收费

C、只收成本费

9、公共场所设置的消防应急照明，连续供电时间不得少于（C ）。

A 、10分钟                    B、 15分钟

C、20分钟                     D、 25分钟

10、我国的建筑设计防火规范把建筑物的高度超过( B)米称为超高层建筑。

A 、50米                       B、 100米

C 、150米

11、高层建筑中发生火灾时，要尽快逃离火场，我们应该( B)。

A、乘坐电梯逃生                B、沿着楼梯逃生

C、从房间内跳楼

12、泡沫灭火器不能用于扑救( D)火灾。

A、塑料                        B、汽油

C、煤油                        D、金属钠

13、遭受突发事件单位处理不当的方式是( C  )。

A、营救受害人员，疏散、撤离、安置受到威胁的人员

B、控制危险源、表明危险区域、封锁危险场所

C、坐等上级指示

D、其他防止扩大的措施，向县级政府报告

14、防止群体突发事件扩大的最关健措施是（ D  ）

A、按部就班       B、远离观察

C、报告上级      D、积极初期响应，做好公众沟通

15、火灾初期阶段是扑救火灾（ A）的时机。

A、最有利                      B、最不利

C、无所谓

16、我国的"119"消防宣传活动日是每年的（A）。                                                      A 、11月9日                 B 、1月19日

C、9月11日

17、《中华人民共和国消防法》规定：消防工作贯彻（ C  ）的方针，坚持专门机关与群众相结合的原则，实行防火安全责任制。

A、谁主管、谁负责            B、以防为主，以消为辅

C、预防为主，防消结合

18、化学实验中，为防止（  B ） 发生氧化自燃，常将其置于水中保存。

A、硝化棉                    B、黄磷

C、稻草

19、（  B  ）可能发生阴燃。

A、塑料                      B、煤

C、橡胶

20、《中华人民共和国消防法》规定：任何单位、（  C ）都有参加有组织的灭火工作的义务。

A、义务消防队员              B、个人

C、成年公民

21、火灾中引起人员大量死亡伤亡的主要原因是（  B  ）。

A、被火直接烧死              B、烟气窒息致死

C、跳楼或惊吓致死

22、检查燃气用具是否漏气时，通常采用（  B   ）来寻找漏气点。

A、划火柴                    B、涂抹肥皂水

C、闻气味

23、采取适当的措施，使燃烧因缺乏或断绝氧气而熄灭。这种方法称作（  A  ）。

A、 窒息灭火法               B、隔离灭火法

C、冷却灭火法

24、由于行为人的过失引起火灾，造成严重后果的行为，构成（ B ）

A、纵火罪                    B、失火罪

C、重大责任事故罪

25、灭火救援指挥部应设在接近现场，（A ），安全明显的地方。

A、便于观察，便于指挥   B、便于指挥、便于撤退

C、便于进攻、便于撤退   D、便于进攻、便于观察

26、违反《中华人民共和国消防法》行为，构成犯罪的，应（  B   ）。

A、依法给予行政处罚           B、依法追究刑事责任

C、给予罚款或拘留

27、消防救援队扑救火灾（  C  ）。

A、只收灭火器材药剂耗损费用   B、收取所有费用

C、不收取任何费用

28、使用灭火器扑救火灾时要对准火焰（  C  ）喷射。

A、上部                       B、中部

C、根部

29、阻拦报火警或者谎报火警的给予（  C  ）处罚。

A、劳动教养                   B、撤掉其电话

C、警告、罚款或者十日以下拘留

30、公共场所发生火灾时，该公共场所的现场工作人员应（ C ）。

A、迅速撤离                   B、抢救贵重物品

C、组织引导在场群众疏散

31、举办大型集会、焰火晚会、灯会等群众性活动，具有火灾危险的，主办单位必须向（  B   ）申报。

A、当地政府                     B、公安治安机构

32、当打开房门闻到燃气气味时，首先应迅速（  B  ），以防止引起火灾。

A、打开燃气灶具查找漏气部位      B、打开门窗通风

C、拨打119向消防队报警

33、泡沫灭火器不能用于扑救 （ C  ）火灾。

A、塑料                      B、汽油

C、金属钠

34、家庭装修未经（  C   ）的同意，不能随意挪动燃气管线，以免引起燃气泄漏，发生火灾或爆炸。

A、消防部门                   B、物业部门

C、燃气部门

35、 单位或家庭维修中使用溶剂和油漆时除了杜绝一切火种，还应该注意（   C  ）。

A、湿度                       B、温度

C、通风

36、油锅起火时使用以下方法中（  A  ）方法扑灭是不正确的？

A、用水扑灭                   B、锅盖盖住油锅口

C、灭火毯覆盖

37、法人单位的（ A  ）对本单位的消防安全工作全面负责。

A、法定代表人                 B、消防安全管理人

C、消防安全保卫干部

38、燃放礼花时以下那种行为是正确的（   B  ）。

A、捂耳靠近点火               B、在空旷处将礼花固定牢固再燃放

C、点火后近距离观察是否能正常燃放

39、带电电器设备发生火灾时不能用（  B  ）扑救。

A、卤代烷                     B、水

C、干粉

40、公共娱乐场所安全出口的疏散门应（  B  ）。

A、双向开启                   B、向外开启

C、向内开启

41、当液化气罐内的气量不足时，应采用（  B  ）方法获取燃气。

A、 放在热水中加热            B、换气

C、不断摇晃气罐

42、当单位或个人受到消防部门处罚而认为不应该或不恰当时，其应享有的权利是（  A  ）

A、 申请复议                  B、 申辩

C、 陈述

43、疏散楼梯的最小宽度不宜小于（  B  ）米。

A、1.20米                    B、1.10米

C 、1.00米

44、设置消防控制中心的单位，应当安排经过消防安全专门培训合格人员持证在控制中心（  B  ）小时值班。

A、12                          B、24

C、8

45、储存可燃物资仓库的管理，必须执行国家有关（  A  ）的规定。

A、消防安全                    B、物资安全

C、劳动安全

46、消防救援人员在灭火过程中，应当（  A  ）。

A、优先救人                    B、优先抢救财物

C、优先灭火

47、"隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山"，是哪位国家领导人对消防工作的题词？（C）

A、李鹏                          B、朱镕基

C、江泽民

48、下列物质哪一个是易燃液体（C）

A、一氧化碳                     B、甲烷

C、甲醇

49、对人员密集场所实施消防监督检查时，尤其要注意检查员工（B）在场群众疏散的知识和技能。

A、督促                         B、组织引导

C、跟随

50、建筑内部因采用大量可燃材料装修、使用可燃家具，将（B）。

A、延长轰燃出现的时间           B、增加火灾荷载

C、降低耐火等级

51、除规范有特殊规定外，人员密集场所一般要求每一个防火分区的安全出口数量不应少于（B）个。

A、1                            B、2

C、3

52、集贸市场内经营者使用的电气线路和用电设备的安装必须统一由主办单位委托（C）。

A、电力部门安装                B、产权单位安装

C、具有资格的施工单位安装

53、人员密集场所的疏散通道、安全出口必须按规定配置（B）。

A、防火门和闭门器        B、应急照明和疏散指示标志

C、阻燃地毯和防滑地砖

54、人员密集场所灭火器配置的危险等级多为（A）。

A、严重危险级            B、中危险级

C、轻危险级

55、人员密集场所选配灭火器时，如选择干粉灭火器，应选用（C）灭火器。

A、碳酸氢钾                     B、碳酸氢钠

C、磷酸铵盐

56、托儿所、幼儿园属于（B）。

A、公众聚集场所              B、人员密集场所

C、歌舞游艺场所

57、托儿所、幼儿园不应和（C）组合建造。

A、商业网点                  B、居民住宅

C、汽车库

58、托儿所、幼儿园严禁使用（A）照明。

A、蜡烛                   B、日光灯

C、碘钨灯

59、严禁在幼儿活动场所、幼儿宿舍内使用（C）等电器设备。

A、收音机                   B、录音机

C、电熨斗

60、对于公共娱乐场所，下列说法不正确的是（B）。

A、安全疏散出口数量应符合相关规定

B、安全出口总宽度符合要求的前提下可不考虑单个出口的净宽度

C、安全疏散出口不应装设铁栅栏、铁门、铝合金门等等金属材质栅栏、门

61、下列关于公共娱乐场所窗户说法正确的是（A）。

A、不应被封堵

B、装修时可以遮挡，但应保证正常的自然通风

C、可以装设铁栅栏，但应保证正常的自然通风

62、建筑面积为（B）m2以上且经营可燃商品的商场应列为消防安全重点单位。

A、500                      B、1000

C、300

63、集贸市场严禁经营、储存（C）。

A、小五金商品               B、日用百货

C、易燃易爆物品

64、建筑面积在（A）m2以上且经营可燃商品的集贸市场应确定为消防安全重点单位。

A、1000                      B、500

C、800

65、设置在地下建筑内的公共娱乐场所，通往地面的安全出口不应少于（B）个。

A、1                        B、2

C、3

66、人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛，其净宽度不应小于( C )m。

A、1、1                   B、1、2

C、1、4

67、人员密集的公共场所的室外疏散小巷，其净宽度不应小于( C )m。

A、1、2                   B、1、5

C、3、0

68、商住楼内的住宅的疏散楼梯应当（C）。

A、尽量与其他防火分区合用    B、设置机械加压送风系统

C、独立设置

69、设置在地下建筑内的公共娱乐场所严禁使用（A）。

A、液化石油气              B、蜂窝煤

C、天然气

70、单层、多层工业与民用建筑、人防工程和建筑高度超过100m的高层民用建筑，在安全出口和疏散走道上设置的应急照明，其连续供电时间不应少于（A）min。

A、30                      B、60

C、20

71、建筑高度不超过100m的高层民用建筑，其应急照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源，其连续供电时间不应少于（A）min。

A、20                     B、45

C、60

72、《建筑设计防火规范》规定，设置在疏散走道上的灯光疏散指示标志，除袋形走道和走道转角区外，其间距不应大于（B）m。

A、35                     B、20

C、25

73、公共娱乐场所内严禁带入和存放（A）。

A、易燃易爆物品           B、可燃物品

C、含酒精饮料

74、公共娱乐场所的消防安全责任人（C）时，应当向当地消防机构备案。

A、出差                   B、不愿意履行消防安全职责

C、变更

75、公共娱乐场所的（C）内应当设置声音或者视像警报，以保证火灾初起时引导人员安全疏散。

A、影剧院                 B、录像厅

C、卡拉OK厅及其包房

76、公共建筑的安全出口标志应设置在（A）。

A、出口的正上方           B、距地面1m以下的墙面上

C、地面上

77、除规范另有规定外，疏散走道及其转角处的安全指示标志应设置在（C）。

A、走道地面上             B、走道顶部

C、距地面1m以下墙面上

78、地下商场严禁经营销售（C）。

A、化妆品                 B、可燃商品

C、酒精、煤油

79、在商场进行电、气焊割作业，应在打烊后进行，必须（C），落实现场监护人，在确认无火灾、爆炸危险后方可施工。

A、有上级领导在场         B、有经理在场

C、履行动火审批手续

80、集贸市场的消防安全工作应由（C）。

A、工商行政管理机关负责

B、消防机构负责

C、市场主办单位负责

81、依据《集贸市场消防安全管理办法》，集贸市场建筑物内的固定消防设施的维修和保养应由（B）。

A、市场主办单位负责       B、市场产权单位负责

C、参与经营活动的单位、个人负责

82、室外集贸市场在高压线下两侧（C）m以内不得摆摊设点。

A、3                      B、4

C、5

83、室外集贸市场与甲、乙类火灾危险性的厂房、仓库和易燃、可燃材料堆场应保持（C）m以上的安全距离。

A、30                     B、40

C、50

84、集贸市场内的电源开关、插座等，应安装在封闭式的配电箱内，且配电箱应当采用（C）制作。

A、不燃或难燃材料         B、绝缘材料

C、不燃材料

85、《消防监督检查规定》是依据（C）制定的。

A、安全生产法             B、国家安全法

C、消防法

86、消防监督检查是法律、法规赋予（B）的一项重要职责。

A、公安机关               B、消防机构

C、各级人民政府

87、纳入监督检查范围的行政管理相对人,消防机构对其实施消防监督检查（A）的限制。

A、不受时间和场所         B、受时间限制但不受场所

C、不受时间但受场所

88、从事消防监督检查的人员应当具备相应的（C）。

A、学历                   B、业务知识

C、岗位资格

89、（A）从事消防监督检查的人员应当经过消防业务培训合格后上岗。

A、公安派出所             B、党政机关

C、企业、事业单位

90、消防机构应当将发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成人身重大伤亡或者财产重大损失的单位，确定为本行政区域内的（C）。

A、重大火灾隐患单位       B、一级防火单位

C、消防安全重点单位

91、劳动密集型生产、加工企业中，下列（C）应确定为消防安全重点单位。

A、生产车间员工为70人的皮鞋加工厂

B、生产车间员工为90人玩具厂

C、生产车间员工为110人服装厂

92、目前，在我们国家“消防”一词的含义。（ B）

A、预防和扑灭火灾的总称         B、消灭火灾和预防火灾

C、消防火灾火患（辛亥革命时期）

93、“消防”这词是起源于下列哪个时期？（ C）

A、唐朝                       B、宋朝

C、清朝

94、检查燃气用具是否漏气,通常采用什么方法来寻找漏气点。（B ）

A 、划火柴                     B 、肥皂水

C、 闻气味

95、当你在商场遇到火灾的时候,要迅速向什么方向逃生?（C ）

A人员多的方向               B与着火处相反的方向

C安全出口的方向

96、保险丝常用低熔点材料制成,下面哪一种是低熔点材料?（ B）

A 、铜丝       B 、铅丝

97、当烟花发生着火爆炸时，将其扑灭最好方法是。（C ）

A、用沙土掩埋                B、用水扑灭

C、把烟花丢到空旷的地方

98、功率在（A ）以上的灯具不准使用塑胶灯座，而必须采用瓷质灯座。

A、200W                       B、150W

C、100W

99、灭火的最佳时期是火灾发生的（A ）。

A、初期                      B、旺盛期

C、衰退期

100、火场逃生的原则是：（B ）。

A、抢救国家财产为上             B、安全撤离、救助结合

C、先带上日后生活必需钱财要紧

101、消防员在实施灭火救援作业时必须严格（ D），也要遵守部队的条令条例。

A.职业道德和行为准则        B.职业道德和安全规定

C.执行操作规程和行为准则     D.执行操作规程和安全规定

102、在扑救地铁火灾过程中，要做好对遇难人员现场位置的标识工作，事后有助于（D ）。

A、火灾原因调查     B、事故善后处理

C、火灾对人员的伤害方式研究

D、分析研究地铁火灾中乘客的逃生意识行为

103、消防救援队、专职消防队参加火灾以外的其他重大灾害事故的应急救援工作，由（ D ）统一领导。

A.主管公安机关              B.上级公安机关

C.上级消防机构              D.县级以上人民政府

104、《中华人民共和国消防法》规定：任何单位发生火灾，必须（C）组织力量扑救火灾。

A.马上         B.着手       C.立即      D.等待消防机构

105、燃烧是一种放热发光的（A）。

A.化学反应  B.物理反应 C.光电反应 D.分解反应

106、凡是能与空气中的氧或其他氧化剂起化学反应的物质，不论是气体、液体还是固体，也不论是金属还是非金属、无机物或是有机物，均称为（B）。

A. 着火源  B. 可燃物  C. 助燃物  D. 易燃物

107、（D）是指易燃或可燃液体表面产生闪燃的最低温度。

A.燃点  B.爆点 C.临界点 D.闪点

108、可燃物质在空气中没有外部火花、火焰等火源的作用，靠自身发热或外来热源引发的自行燃烧现象叫（A）。

A.自燃   B.着火   C.闪燃   D.爆燃

109、燃烧产物对灭火有利方面（B）。

A. 引起人员中毒、窒息     B. 在一定条件下有阻燃作用

C. 影响视线               D. 成为火势发展、蔓延的因素

110、人们正常呼吸的空气中氧气占（C）左右（体积分数）。

A. 20%   B. 16%  C. 21%  D. 12%

111、高温能损伤呼吸道，当火场温度达到（ B ）时，能使人的血压迅速下降，导致循环系统衰竭。

A. 49～50℃   B. 59～60℃  C. 39～40℃  D. 69-70℃

112、不属于“A类火灾”的是（ D ）。

A. 木材  B. 棉  C. 毛  D. 石蜡

113、爆炸是物质从一种状态通过（ A ）变化突然变成另一种状态，并放出巨大能量而作机械功的过程。

A. 物理和化学                  B. 原子和分子

C. 有机和无极                  D. 内因和外因

114、影响爆炸品敏感度的因素很多，决定性的内在因素是（ A ）。

A. 化学组成和化学结构   B. 高温  C. 杂质   D. 密度

115、易燃气体是指20℃和101.3kPa条件下，与空气的混合物按体积分数占（ C ）或更少时可点燃。

A. 15%  B. 14%  C. 13%  D. 12%

116、乙炔无色无臭气体，大部分工业品含有硫化物、磷化物等杂质，使其有蒜样气味，极易燃烧爆炸，爆炸极限（ D ）。

A. 15％～85％  B. 0.5％～92％  C. 1.5％～12％  D. 2.5％～82％

117、固体可燃物燃烧而引起的火灾是（ A ）。

A.A类火灾  B.B类火灾  C.C类火灾   D.D类火灾

118、氯气（B）色有刺激性气味的气体。

A. 无色  B. 黄绿  C. 蓝色  D. 白

119、煤气无色有特臭的易燃气体，剧毒，爆炸极限（ C ）。

A. 1.5％～10％      B. 2.5％～20％

C. 4.5％～40％      D. 15％～90％

120、不能作为硝化棉灭火剂（ D ）。

A. 水   B. 泡沫  C. 二氧化碳   D.干粉

121、多功能消防水枪主要适用于（ A ）。

A. 建筑火灾                 B. 交通工具火灾

C. 小面积油类火灾以及可燃  D. 有毒气体等危险化学品泄漏

122、高压水枪是指喷射压力大于（ A ）MPa，与高压消防泵及高压软管卷盘配套使用，具有直流和喷雾功能的消防枪。

A. 2.5   B. 2   C. 1.6   D. 1.2

123、喷嘴喷射超高压微细水雾的初速度≥200m/s，喷射距离≥（B）。

A. 13m    B. 15m   C. 18m   D. 20m

124、消防水带由于具有良好的耐磨、耐压、耐腐蚀、耐寒等性能，且水带内表面光滑的目的（A）。

A. 对流体的摩擦阻力很小   B. 对流体的摩擦阻力加大

C. 增加灭火剂压力         D. 提升灭火剂流量

125、垂直铺设水带时，为了减少水带的下坠力应使用（ D ）。

A. 消防水带卡箍  B. 使用拉梯  C. 卡牢消防接口  D. 水带挂钩

126、不属于消防员基本防护装备是（ D ）。

A. 消防安全腰带    B. 正压式消防空气呼吸器

C. 消防护目镜      D. 防爆手持电台

127、消防员防护头盔是用于保护消防员头部、颈部及面部的防护装备，最主要作用是（B）。

A. 防热辐射、燃烧火焰          B. 防止坠落物冲击和穿透

C. 电击                        D. 侧面挤压

128、容积为6升，最高工作压力为30MPa的正压式空气呼吸器理论上最大使用时间是（D）分钟。

A.30    B.40     C.50    D.60

129、消防员可穿着（C）进入火焰区进行灭火救援。

A.灭火防护服    B.封闭式防化服  C.避火服  D.防火防化服

130、（B）属于输水器材。

A.水炮    B.水带     C.水枪    D.泡沫管枪

131、防化手套主要用于（C）的手部防护。

A. 高电压场合               B. 有割伤场合

C. 化学灾害事故现场         D. 高温场合

132、（C）用于产生大流量、远射程、高强度射流，以扑救大规模、大面积火灾。

A. 直流水枪    B. 空气泡沫枪  C. 水（泡沫）炮  D. 多用水枪

133、通过道路铺设水带时应垫上（B）。

A. 水带挂钩  B. 水带护桥  C. 水带包布  D. 毛毯

134、易燃性建筑材料，是在火灾发生时，发生（ D ）。

A. 不起火、不微燃、不炭化     B. 难起火、难微燃、难炭化

C. 立即起火或微燃             D. 立即起火，且火焰传播速度

135、木材及大部分有机材料属于（ A ）。

A. 可燃性建筑材料            B. 易燃性建筑材料

C. 难燃性建筑材料            D. 不燃性建筑材料

136、属于可燃性建筑材料是（  A  ）

A. 木材   B. 砼    C. 钢材    D. 砖

137、（ A ）是为人员疏散或消防作业提供照明的消防应急灯具。

A. 应急照明灯  B. 疏散指示标志  C. 应急指示标志  D. 自明灯

138、高层建筑发生火灾时供人员暂时避难、休息的楼层叫（ B ）。

A. 休息层  B. 避难层  C. 安全层  D. 中转层

139、建筑物周围宜设置环形的消防车道，消防车道的宽度不应小于（ C ）。

A. 6m    B. 5m     C. 4m    D. 3m

140、消防车登高操作场地的长度和宽度分别不应小于15m和10m。对于建筑高度大于50m的建筑，场地的长度和宽度分别不应小于（ B ）。

A. 18m和10m  B. 20m和10m  C. 25m和12m  D. 25m和15m

141、训练准备必须进行跑步、活动操等热身运动，时间不少于（B）。

A. 1小时   B. 半小时   C. 15分钟   D. 45分钟

142、在火灾扑救作战中，侦察小组一般不少于（ C ）人。

A. 5    B. 4    C. 3    D. 2

143、进入浓烟、高温、有毒等危险区域侦察时，错误的做法是（D）。

A. 要在进出口处登记姓名      B. 进出时间

C. 空（氧）气呼吸器压力      D. 未进行水枪进行掩护

144、救援人员编组不得少于（ A ）人，并指定负责人。

A. 2    B. 3   C. 4   D. 5

145、疏散物资必须在单位负责人或者技术人员的配合下有序进行，并指定专人看护，做法错误的（  B  ）。

A. 疏散出来的物品必须检查是否夹带火种。

B. 疏散出来的物品堆放凌乱。

C. 疏散易燃、易爆、腐蚀性物品时，要划出警戒线，禁止无关人员靠近。

D. 疏散压缩气体钢瓶，必须充分冷却，并在水枪掩护下进行。

146、凡是能与空气中的氧或其它氧化剂发生化学反应的物质称（ B ）。

A. 助燃物   B. 可燃物  C. 着火源  D. 易燃物

147、有些固体可燃物的蒸气压非常小或者难于发生热分解，不能发生蒸发燃烧或分解燃烧，当氧气包围物质的表层时，呈炽热状态发生无火焰燃烧，称为（  B  ）。

A. 内部燃烧  B. 表面燃烧  C. 放射燃烧  D. 阴燃

148、（  A ）、石蜡、松香等物质先熔融，后蒸发成蒸气，分解、氧化燃烧。

A. 沥青  B. 金属钾  C. 电石  D. 黄磷

149、在固体可物中，燃点较低、燃烧剧烈的称为（  A ）固体。

A. 易燃   B. 难燃   C. 可燃   D. 自燃

150、通过烟的（  D ）等特征，消防人员可以大致判断燃烧物质的种类、火灾阶段、火势蔓延方向等。

A. 温度、浓度             B. 颜色变化

C. 扩散范围               D. 气味、颜色、浓度、流动方向

151、完全燃烧的燃烧产物都是（  D ）气体。

A. 可燃   B. 易燃   C. 毒性   D. 不燃、惰性

152、（  C  ）当建立健全突发事件应急管理培训制度，对人民政府及其有关部门负有处置突发事件职责的工作人员定期进行培训。

A、设区的人民政府； B、地方人民政府； C、县级以上人民政府。

153、个人违反突发事件应对法，导致突发事件发生，给他人人身造成损害的，应当依法承担（ C ）。

A、行政责任；B、刑事责任；C、民事责任。

154、制定突发事件应对法可以对突发事件应对活动起到（ B ）作用。

A、控制；B、规范；C、预防。

155、按照社会危害程度、影响范围等因素，自然灾害事件可以划分为（ C ）。

A、二级；B、三级；C、四级。

156、突发事件最基层的行政责任主体是（ B ）。

A、乡镇人民政府；B、县人民政府；C、市人民政府。

157、下列不属于应急物质储备范围的是（ A ）。

A、应急救援人员；

B、应急救援物质；

C、应急生活必需品和应急处置装备。

158、突发事件发生后，县级以上人民政府有关主管部门应该向本级人民政府相关部门（B ）相关信息。

A、通知；B、通报；C报告。

159、单位未按照规定采取预防措施导致发生严重突发事件，最高可以处以（ C）的罚款。

A、5万元；B、10万元；C、C.20万元。

160、采取突发事件应对法的措施仍然不能控制事态发展时，相应的应对措施是（B ）。

A、尽快修改相关法律条文；B、宣布进入紧急状态；C、静观事态发展。

161、突发事件的预防与应急准备、（C ）、应急处置与救援、事后恢复与重建等应对活动，适用《中华人民共和国突发事件应对法》。

A、监测与预报；B、监测与预防；C、监测与预警。

162、 支持保障系统中的法律法规保障体系主要作用是(A)。

A、明确应急预案编制和演练要求、资源和经费保证、索赔和补偿、法律责任等

B、规定有关部门在应急救援工作中的权利

C、划分响应级别为六级

163、（C ）应当无偿开展突发事件预防与应急、自救与互救知识的公益宣传。

A、县级人民政府；B、企业事业单位；C、新闻媒体。

164、根据《中华人民共和国突发事件应对法》的规定，新闻媒体擅自发布有关突发事件的真实信息，有关人民政府及其部门有权对其做出何种处理决定（C ）。

A、警告；  B、停止其业务活动；

C、以上都错，无权对新闻媒体做出处理决定。

165、关于《中华人民共和国突发事件应对法》的施行日期，以下四项中哪一项是正确的（B   ）。

A、2007年8月30日；B、2007年11月1日；C、2008年1月1日。

166、某区某单位未按照规定采取预防措施，导致发生严重突发事件，根据《中华人民共和国突发事件应对法》的规定，某区人民政府可以对其处于最高额度几万元的罚款（C）。

A、5万元；B、15万元；C、20万元。

167、根据《中华人民共和国突发事件应对法》的规定，可以预警的自然灾害、事故灾难和公共卫生事件的预警级别分为四级，即一级、二级、三级和四级，分别是下列何种颜色标示（  A ）。

A、红、橙、黄、蓝；B、红、黄、橙、绿；C、红、黄、绿、蓝。

168、火灾使人致命的最主要的原因是(B )。

A、被人践踏    B、窒息    C、烧伤

169、对于突发事件发生后的管辖问题，《中华人民共和国突发事件应对法》的下列哪一项规定是正确的（A）。

A、由突发事件发生地的县级人民政府负责管辖，法律或行政法规有规定的除外；

B、由突发事件发生地的市级人民政府负责管辖，法律或行政法规有规定的除外；

C、由突发事件发生地的街道负责管辖，法律或行政法规有规定的除外。

170、各地区、各部门要针对各种可能发生的突发事件，完善（B）机制，开展风险分析，做到早发现、早报告、早处置。

A、信息报告；B、预测预警；C、信息发布。

171、突发事件预警信息包括可能发生的突发事件的类别、（C）、起始时间、可能影响范围、警示事项、应采取的措施和发布机关等。

A、事件经过；B、救援措施；C、预警级别。

172、特别重大、重大突发事件应急处置工作结束，或者相关危险因素消除后，现场应急指挥机构予以（B ）。

A、保留；B、撤销；C、升级。

173、特别重大、重大突发事件及其先期处置的相关情况，要在事件发生后的（C ）内报省政府应急办，同时通报有关地区和部门，并及时反馈后续处置情况。

A、12小时；B、2小时；C、1小时。

174、对迟报、谎报、瞒报和漏报突发事件重要情况或者在应急管理工作中有其他失职、渎职行为的有关责任人，要依法依规给予行政处分；构成犯罪的，依法追究其（ B ）。

A、民事责任；B、刑事责任；C、经济责任。

175、（ C ）的应急能力，是全部应急管理的基础。

A、政府；B、专业指挥机构；C、基层。

176、暴雨橙色预警信号含义：过去的3小时，本地降雨量已达（ B ）毫米以上，且降雨可能持续。

A、30；B、50；C、80。

177、台风黄色预警信号含义：24小时内可能或者已经受热带气旋的影响，平均风力（A ）级以上。

A、8；B、9；C、10。

178、高温红色预警信号含义：24小时内可能或者已经受暖气空气影响，最高气温升至（ C ）以上。

A、35℃；B、37℃；C、39℃。

179、《国家突发公共事件总体应急预案》是全国应急预案体系的总纲，具有（ C ）效力。

A、宪法；B、法律；C、法规。

180、公园景区游船、客运索道、滑道遇有（ A ）时需停运。

A、4级风；B、5级风；C、6级风。

181、在烈日下或高温环境中工作容易产生中暑，中暑者先有头痛、眩晕、心悸、恶心等症状，随即出汗停止，（ B  ），如不及时抢救可致昏迷而死亡。

A、体温下降；B、体温上升；C、体温正常。

182、基于可能面临多种类型的突发重大事故或灾害，为保证各种类型预案之间的并实现共性与个性、通用性与特殊性的结合，对应急预案合理地划分层次是将各种类型应急预案有机组合在一起的有效方法(  A   )。

A、整体协调性和层次性；B、整体性和群众性；C、层次性和相关性。

183、一个完善的应急预案，从应急方针、策划、准备、响应、恢复到预案的管理与评审改进，形成了一个（ C ）并持续改进的体系结构。

A、相对独立； B、紧密联系；C、有机联系。

184、应急救援中心是整个应急救援系统的重心，其主要负责(A)。

A、协调事故应急救援期间各个机构的运作

B、对潜在重大危险的评估

C、尽可能、尽快的控制并消除事故，营救受害人员

D、尽快查明事故原因

185、国务院和（ A ）以上地方人民政府是突发事件应对工作的行政领导机关，其办事机构及具体职责由国务院规定。

A、县级；B、地市级；C、省级。

186、 综合性(全面)应急演练的过程可划分为演练准备、演练实施和_三个阶段。 ( C )

A、演练讲解 B、演练通报 C、演练总结

187、预计将要发生较大（Ⅲ级）以上突发公共安全事件，事件已经临近，事态有扩大的趋势，属于哪种预警等级：( B )

A、红色；B、黄色； C、橙色。

188、（ C ）应当建立健全突发事件应急管理培训制度，对负有处置突发事件职责的工作人员定期进行培训。

A、国务院；B、县级人民政府；C、县级以上人民政府。

189、（ A ）根据受突发事件影响地区遭受损失的情况，制定扶持该地区有关行业发展的优惠政策。

A、国务院；B、本地人民政府；C、全国突发事件应急指挥部。

190、公民参加应急救援工作或者协助维护社会秩序期间，其在本单位的工资待遇和福利（ A ）。

A、不变；B、增加一倍；C、不享受。

191、（ C  ）对在应急救援工作中伤亡的人员依法给予抚恤。

A、国务院；B、民政部门；C、县级以上人民政府。

192、突发事件发生地县级人民政府不能消除或者不能有效控制突发事件引起的严重社会危害的，应当（ C ）。

A、及时向国务院报告；

B、及时发布信息广而告之；

C、及时向上级人民政府报告。

193、突发事件应对法的立法宗旨是（ A ）和减少突发事件的发生。

A、预防；B、遏制；C、消除。

194、突发事件应对法的调整范围，是突发事件的预防与应急准备、检测与预警、（ C ）、事后恢复与重建等应对活动。

A、检查与督促；B、告诫与处理；C、应急处置与救援。

195、预防与应急准备，是做好突发事件应对工作的基础性工作，必须立足于（ A ）的原则。

A、预防为主；B、控制为主；C、处理为主。

196、突发事件分为四类，即自然灾害、事故灾难、（ C ）和社会安全事件。

A、地质灾害；B、森林火灾；C、公共卫生事件。

197、社会安全事件发生后，组织处置工作的人民政府应当立即组织有关部门并由（ C ）针对事件的性质和特点，依照有关法律、行政法规和国家其他有关规定，采取应急处置措施。

A、法院；B、检察院；C、公安机关。

198、突发公共事件应急体系响应程序可分为（ A ）、响应级别确定、应急启动、救援行动.应急恢复、应急结束。

A、接警；B、处理；C、汇报。

199、“一案三制”指的是应急预案和应急管理体制、机制、（ B ）。

A、法规；B、法制；C、体系。

200.灭火战斗的指导思想是（ A ）。

A.救人第一，科学施救      B.预防为主，防消结合

C.重点突破，逐片消灭      D.先控制，后消灭

二、多选题（共100题）

1.下列设施中，(BCD)属于防火分隔设施。

A、防火墙 B、挡烟垂壁 C、防火阀 D、防火门

2、事故现场救援的基本要求有哪些？(ABCD    )

A、立即组织营救受害人员，组织撤离或者采取其他措施保护危害区域内的其他人员。

B、迅速控制事态，防止事故影响范围继续扩大，并测定事故的危害区域、危害性质及危害程度。

C、消除危害后果，做好现场恢复。

D、查清事故原因，评估危害程度。

3、互联网上网服务营业场所应遵守(ABCD)消防安全规定。

A.禁止明火照明和吸烟，并悬挂禁止吸烟标志； B.必须设置足够的泡沫灭火器； C.不得安装固定的封闭门窗栅栏，营业期间禁止封堵或者锁闭门窗、安全疏散通道和安全出口； D.不得擅自停止实施安全技术措施。

4、 “三合一”场所不应设置在下列(AD)建筑内。

A、有甲、乙类火灾危险性的生产、储存、经营的建筑； B、建筑耐火等级为三级及三级以下的建筑； C、厂房和仓库； D、建筑面积大于2500平方米的商场市场等公共建筑和地下建筑内。

5、“三合一”场所电器设备使用管理应符合下列(ABCD)要求。

A、不应用铜丝、铁丝等代替保险丝； B、电热炉、电加热器、电暖器、电饭锅、电熨斗、电热毯等电热器具使用后应采取拔出电源插销等切断电源的措施； C、用电设备长时间使用时，应观察设备、器具的温度，及时冷却降温； D、对产生高温或使用明火的设备，应限制周围可燃物，使用期间设专人监护。

6、《消防法》设定的处罚包括(ABCD)。

A、警告，罚款； B、没收违法所得和非法财物，责令停止施工、停止使用、停产停业； C、吊销营业执照； D、行政拘留。

7、 发生火灾后，如何逃生？(ABCD)

A、发生火灾后，选择最近的逃生出口； B、逃离火场的路线上遇有浓烟烈火时，必须把自己的衣服淋湿；再找一块湿毛巾捂住口鼻，以起到隔热虑毒的作用； C、在有浓烟的情况下，采用低姿势撤离，视线不清时，手摸墙壁徐徐撤离； D、楼道内烟雾过浓，无法冲出时，应利用窗户阳台逃生，拴上安全绳或床单逃生。

8、煤气中毒的预防与急救, 正确的做法是（ BCD   ）。

A、家中生火取暖时门窗紧闭 B、平时要经常开窗换气

C、严重煤气中毒者应立即送医院救治

D、呼吸心跳停止时做人工呼吸和胸外按摩

9、（ ABCD   ）为泥石流的征兆。

A、地面突然下沉，引起水流向下沉的方向流动

B、河流突然断流或水势突然加大、夹有树枝等

C、深谷或沟内传来类似火车轰鸣或闷雷般的声音

D、沟谷深处突然变得昏暗，有轻微震动感。

10、遭遇火险正确脱险方法有下面的哪几条?( ABCD )

A、用湿毛巾掩住口鼻，从安全通道匍匐前进

B、披上浸湿的衣物，向安全出口方向逃生

C、用床单、衣服等自制简易救生绳从楼上小心滑下

D、身上着火，可就地打滚或用厚重的衣物压灭火苗

11、 《中华人民共和国消防法》规定：任何单位、个人都有（ABCD ）的义务。

A、维护消防安全             B、保护消防设施

C、预防火灾                 D、报告火警

12、室内火灾的发展过程可分为（ B C D）。

A、阴燃阶段                 B、初起阶段

C、发展阶段                 D、下降阶段

13、 物质发生燃烧所需的必要条件：（A C D ）。

A、可燃物                   B、湿度

C、温度（点火源）           D、助燃物

14、 灭火的基本原理是 （A B C D ）。

A、冷却                     B、窒息

C、隔离                     D、化学抑制

15、 热传播的途径有（ A C D ）。

A、热传导                   B、热感应

C、热对流                   D、热辐射

16、 为预防火灾，宿舍内不应使用（ ABC ）等。

A、电炉                     B、电暖器

C、电热棒                   D、低温照明灯具

17、在进行建筑内部装修时，建筑内的消火栓（ A B ）。

A、其门不应被装饰物遮掩

B、其门四周的装修材料颜色应与门的颜色有明显区别

C、 可以移动消火栓箱的位置

D、安装铁门并上锁

18、造成电气火灾的原因有可能是（ABCD）。

A、短路                     B、过负荷

C、电热器具使用不当         D、漏电

19、 如果睡觉时被火灾烟气呛醒，在条件允许的情况下，正确的做法是（ BC ）。

A、迅速将门窗打开           B、在逃出门之前将着火房间的门窗关好

C、将毛巾淋湿后捂住口鼻，迅速弯腰低姿跑到安全区域

D、躲在床底下，等待消防队前来救援

20、电褥子是用电热线和普通棉纺织布做成的，如使用不当很容易发生火灾，应注意（  C D ）等几种使用事项。

A、可长期通电使用           B、可折叠使用

C、 不可用水洗              D、不能在弹性和伸缩性较大的床上使用

21、 我国消防现行的法律有 ( ABC )。

A、中华人民共和国消防法   B、中华人民共和国刑法

C、中华人民共和国治安管理处罚条例

22、 消防行政处罚的种类包括 ( ABCD)。

A、警告、罚款     B、没收非法财物和违法所得

C、责令停产停业、停止施工与使用    D、行政拘留

23、 火灾产生的烟气中含有大量的( ABCD) 气体。

a.氰气氢 b.二氧化硫 c. 一氧化碳 d.二氧化氮

24、不能用于扑救醇、醛等水溶性的可燃液体火灾的泡沫灭火剂是( BCD) 。

a.抗溶性泡沫 b.氟蛋白泡沫 c.水成膜泡沫 d.水成膜蛋白泡沫

25、任何物质发生燃烧或持续燃烧的充分条件是( ABC) 。

A.一定的氧气含量 b.一定的可燃物浓度

c.一定的点火能量 d.可燃液体

26、燃烧的类型分为( BCD)和闪燃。

A.闪点 b.着火 c.自燃 d.爆炸

27、火灾发生后，确定火灾为特大火灾、重大火灾和一般火灾的主要依据( ABD) 。

A.人员伤亡数 b.受灾户数 c.受灾面积 d.财产损失金额

28、防火的基本原理可分为( ABC)。

A.控制可燃物和助燃物 b.控制和消除点火源 c.控制生产中的工艺参数 d.控制人数

29、适用于扑救A类火灾的灭火剂是( AB)。

A.清水 b.磷酸铵盐干粉 c.碳酸氢钠干粉 d.二氧化碳

30、国家承担消防行政赔偿责任的事项范围是( AB) 。

A.对侵犯人身权的行政赔偿 b.对侵犯财产权的行政赔偿

c.消防机构及其执法人员行使与职权无关的个人行为造成的损害

d.公民、法人和其他组织自己行为造成的损害

31、居民住宅的物业管理单位应当在管理范围内履行下列消防安全职责是( ABCD) 。

A.制定消防安全制度，落实消防安全责任，开展消防安全宣传教育

b.开展防火检查，消防火灾隐患 c.保障疏散通道、安全出口、消防车道畅通

d.保障公共消防设施，器材以及消防安全标志完好有效

31、我国的消防法规体系包括( ABCD)等。

A.法律 b.行政法规 c.地方性法规 d.国务院部委规章

32、燃烧具有( ABC) 特征。

A.化学反应 b.放热 c.发光 d.爆炸

33、任何物质发生燃烧或者持续燃烧，除了必须具备可燃物、氧化剂和温度（引火源） 条件外，还应具备燃烧的( ABC) 充分条件。

A.一定的可燃物浓度 b.一定的氧气含量 c.一定的点火能量 d.爆炸

34、燃烧有( ABCD)类型等。

A.闪燃 b.着火 c.自燃 d.爆炸

35、按使用性质划分，建筑物分为( ACD) 。

A.民用建筑 b.高层建筑 c.工业建筑 d.农业建筑

36、属于高层建筑的有( BD) 。

A.九层居住建筑 b.十层居住建筑 c.超过24m的单层公共建筑 d.超过24m的两层以上公共建筑

37、属于高层工业建筑的是( AD) 。

A.超过24m的两层厂房 b.超过24m的单层库房

c.未超过24m的两层及两层以上的厂房 d.超过24m的两层及两层以上库房

38、根据《消防法》规定，应当建立专职消防队的单位( ABCD) 。

A.核电厂、大型发电厂 b.民用机场

c.生产、储存易燃易炸危险品的大型企业 d.储备可燃的重要物质的大型仓库、基地

39、 假设当你发现宿舍楼起火时，你已被火势围困，最恰当的处理方式是（ A B ）。

A、站在窗口大声呼救，以吸引消防队员的注意

B、找个安全的角落（如卫生间）躲起来，用棉布等封堵门窗，并不断泼水降温，防止烟火窜入，等待救援

C、躲在床底、衣柜等处

D、披上淋湿的毛毯冲出去

40、用手提式灭火器灭火的正确方法是（ ABC ）

A、拔去保险插销             B、一手紧握灭火器喷嘴

C、一手提灭火器并下压压把   D、对准火焰猛烈部位喷射

41、室内消火栓箱内一般应配置有（ ABCD  ）

A、消防水枪            B、消防水带

C、消防水喉            D、消防栓

42、 汽车上发生火灾时如何逃生，正确的做法有（ABD）

A、立即让司机停车      B、打开车门有秩序地下车

C、推挤着下车，自己逃命重要

D、紧急情况下，可在车停稳后从车窗下

43、宾馆、饭店容易发生火灾的部位是（BDE）。

A、楼梯间              B、客房

C、餐厅                D、厨房

44、中小学校的火灾危险性主要有（ACD）。

A、上课时人员密集，疏散时楼道拥挤，发生火灾可能引发伤亡

B、电、气焊作业多，可能引发火灾

C、实验室存放危险化学品

D、寄宿制学校的学生宿舍用火用电频繁

E、可燃物多，火灾荷载大

45、室外搭建的集贸市场，其顶棚应采用（AB）。

A、不燃材料            B、难燃材料            C、可燃材料

D、易燃材料            E、材料不限

46、公共娱乐场所的火灾危险性主要有（ABCD）。

A、装饰、装修使用大量可燃材料

B、用电设备多、着火源多、不易控制

C、人员集中、疏散困难，易造成人员重大伤亡

D、发生火灾蔓延快，扑救困难

E、防火责任不明确

47、公共娱乐场所内部的消防安全管理规定主要有（ABCDE）。

A、防火安全管理制度       B、紧急安全疏散方案

C、全员防火安全责任制     D、安全巡视检查制度

E、上岗前对从业人员的消防安全培训制度

48、公共娱乐场所严禁在营业时进行（ABC）等施工、维修作业。

A、设备检修             B、电、气焊             C、油漆粉刷

D、音响调谐             E、增添被挪作他用的灭火器材

49、公共娱乐场所严禁（ABCDE）。

A、擅自拉接临时电线      B、超负荷用电           C、在营业时将安全出口上锁   D、用铜、铁丝代替保险丝

E、带入和存放易燃易爆物品

50、星级宾馆、饭店的客房内应配置（ABD）。

A、禁止卧床吸烟标志      B、应急疏散指示图       C、防毒面具

D、消防安全指南          E、灭火器材

51、消防监督检查是消防机构依法对（ABCDE）遵守消防法律、法规的情况进行的监督检查。

A、机关                  B、团体                 C、企业

D、事业单位

E、有固定经营场所且具有一定规模的个体工商户

52、消防监督检查是（ABCD ）。

A、消防机构的行政执法行为

B、消防机构对机关、团体、企业、事业单位遵守消防法律法规情况的检查

C、预防和减少火灾危害的有效措施

D、对违反消防法律法规的行为责令改正，并依法实施处罚    E、机关、团体、企业、事业单位对自身遵守消防法律法规情况组织的自查

53、消防监督检查的特点有（ABC）。

A、具有权威性            B、具有强制性      C、具有客观公正性

D、具有随机性            E、具有时间性

54、消防机构在消防监督检查时发现具有下列（ABCDE）情形之一的，应当确定为火灾隐患。

A、影响人员安全疏散或者灭火救援行动，不能立即改正的

B、消防设施不完好有效，影响防火灭火功能的

C、擅自改变防火分区，容易导致火势蔓延、扩大的

D、在人员密集场所违反消防安全规定，使用、储存易燃易爆化学物品，不能立即改正的 E、不符合城市消防安全布局要求，影响公共安全的

55、消防机构应当将（ABD）的单位，确定为本行政区域内的消防安全重点单位。

A、发生火灾可能性较大

B、一旦发生火灾可能造成人身重大伤亡

C、发生火灾将造成不良影响

D、可能造成财产重大损失

E、经济效益好的单位

56、下列（ABCDE）属于消防安全重点单位的确定范围。

A、商场、市场            B、宾馆、饭店           C、国家机关

D、寄宿制学校、托儿所、幼儿园

E、民用机场

57、建筑发生火灾时烟气危害主要有。（  ABC ）

A毒性                   B高温                   C遮光

58、在火灾现场被火围困呼救时，可采取下列那些措施？（ ABCD  ）

A 用手电筒发光           B 卧地呼救

C 向外扔东西             D 挥动鲜艳的衣衫

59、对违反《消防法》规定的行为给予拘留的处罚时，由什么机构裁决？（C   ）

A消防监督机构           B消防机构

C公安机关

60、实行了物业管理的居民住宅区的防火工作,应该由谁负责。（ AC  ）

A.物业管理单位           B.公安派出所

C.消防机构

61、家用电器着火时,可以用下列哪些灭火器扑救? （ AC  ）

A 干粉灭火器             B 泡沫灭火器

C 二氧化碳灭火器         D 清水灭火器

62、某居民住宅区，既不是单位内部职工住房，也没有实行物管，它的防火工作由谁负责？（ AD  ）

A 街道办事处             B 家属委员会

C 派出所                 D 居民自己

63、家庭容易引起火灾的隐患是？（ BC  ）

A、使用明火              B、乱接拉电线

C、乱丢烟头

64、向消防部门报警的内容有？（ ABC  ）

A、单位名称、详细地址    B、起火物、火势情况

C、报警人的姓名、电话号码

65、一氧化碳中毒有那些症状？（  ABC ）

A、会头痛、头晕、恶心、呕吐。

B、会强烈虚脱感、呼吸及脉搏加速、意识模糊，身体无法自主移动。

C、脸色潮红、意识丧失、呼吸停止、痉孪，导致心跳停止而死。

66、下列对煤气的描述正确的是：（  ABC ）

A、本身并无毒性          B、有麻醉及窒息性

C、使生物反应能力降低

67、进入公共场所，应注意观察哪些部位，以便于发生火灾时能够紧急逃生（ABC ）

A、进出口位置            B、安全出口

C、疏散楼梯              D、电梯

68、加油站是易燃易爆危险场所。以下哪些做法是错误的（AB ）

A、在加油站吸烟、打手机

B、机动车在没有熄火的情况下进行加油

C、加油站内动用明火要严格执行相关管理规定

69、面对火灾，以下哪些逃生方法是正确的（ABC ）

A、选择逃生通道自救      B、结绳下滑自救

C、向外界求救            D、乘坐电梯逃生

70、家庭宜配备以下哪些消防器材（ ABC ）

A、手提式灭火器          B、救生缓降器或逃生绳

C、强光手电筒、简易防烟面罩

D、消防水枪、水带

71、用电时要注意防火安全。下面哪些说法是正确的( ABC )

A、不乱接乱拉电线不超负荷用电

B、及时更换老化电器设施和线路

C、外出时要关闭电源开关

D、尽量减少电灯的开关次数

72、下列哪些行为是消防违法行为（ ABC ）

A、占用、堵塞、封闭消防安全出口、疏散通道和消防车通道

B、圈占、埋压、损坏、挪用、遮挡消防设施和器材

C、损坏公共消防设施

D、无照经营

73、外面着火且火势很大，被困室内无法逃生时，以下哪些做法是正确的（ ABC ）

A、可用浸湿的毛巾、衣物等堵塞门缝，防止毒烟进入

B、把水泼在门上降温

C、发出求救信号等待救援

D、打开房门冲出去

74、下列哪些物品是不允许在公共交通工具上携带的易燃易爆危险品（ BCD ）

A、蒸馏水                B、汽油、煤油

C、酒精、油漆            D、炸药、雷管

75、发生火灾后沿疏散通道逃生时，以下哪些做法是错误的（ BC ）

A、沿疏散通道右侧有序快走

B、沿疏散通道猛跑

C、疏散时大声喊叫

76、为了确保消防安全，以下哪些场所禁止吸烟（ ABC ）

A、商市场、影剧院等人员密集场所

B、公共交通工具

C、加油站

D、公园

77、科学技术是处置突发事件的依靠，这就要求(ABCD    )

A、要有一支训练有素的队伍

B、要提高公众的安全意识和防灾救灾知识水平

C、需要得到各方面专家的智力支持

D、必须配备必要的装备、设备、器材、工具

78、引起电视机燃烧或爆炸主要有三个原因（AB ）。

A、高压放电、高温燃烧、遭受雷击

B、收看电视时间过长、电视天线未接地、没有安装电源稳压器

C、收看时间太长

79、（  ABCDE ）消防设施和器材

A、不埋压    B、圈占     C、损坏     D、挪用     E、遮挡

80、使用燃气设施和用具，当发现燃气泄漏，迅速（ AB ）切勿触动电器开关和使用明火。

A、关阀门      B、开门窗        C、逃跑       D、呼救

81、为了确保消防安全，以下哪些场所禁止吸烟（ ＡＢＣ ）

A、商市场、影剧院等人员密集场所

B、公共交通工具

C、加油站

D、公园

82、下列哪些行为是消防违法行为（ ＡＢＣ ）

A、占用、堵塞、封闭消防安全出口、疏散通道和消防车通道

B、圈占、埋压、损坏、挪用、遮挡消防设施和器材

C、损坏公共消防设施

D、无照经营

83、用电时要注意防火安全。下面哪些说法是正确的（ ＡＢＣ ）

A、不乱接乱拉电线，不超负荷用电

B、及时更换老化电器设施和线路

C、外出时要关闭电源开关

D、尽量减少电灯的开关次数

84、下列哪些选项是家庭应该采取的消防安全措施（ ＡＣＤ ）

A、配备必要的消防器材并掌握正确的使用方法

B、制定家庭健身计划

C、绘制家庭逃生疏散路线

D、经常检查和消除家庭火灾隐患

85、外面着火且火势很大，被困室内无法逃生时，以下哪些做法是正确的（ＡＢＣ ）

A、可用浸湿的毛巾、衣物等堵塞门缝，防止毒烟进入

B、把水泼在门上降温

C、发出求救信号等待救援

D、打开房门冲出去

86、单位要对员工进行消防安全培训，使每位员工具备以下能力（ ＡＢＣＤ）

A、会检查和消除火灾隐患

B、会报火警

C、会扑救初起火灾

D、会逃生自救，人员密集场所工作人员会组织人员疏散逃生

E、会开消防车

87、下列哪些场所禁止燃放烟花爆竹（ ＡＣＤ ）

A、房屋的屋顶、阳台、窗口

B、在室外空旷的地点等指定区域

C、商市场、宾馆、影剧院、歌舞厅等人员密集场所

D、有外墙保温材料的高层建筑附近

88、对于消防器材和设施，我们应该（ ＢＣＤ ）

A、火灾很少发生，消防设施一般很少用到，在周围可以堆放物品

B、不埋压、圈占、遮挡消防器材设施

C、定期维护和保养

D、不挪作它用

89、报警人或知情人应协助消防人员开展以下哪些工作（ ＡＢＣ ）

A、引导消防车辆、人员到达火灾现场

B、介绍起火位置（建筑）的有关情况和有无人员被困

C、介绍周边可利用的消防水源

D、与消防员一起进入火场灭火救人

90、家中使用电暖器等大功率电器时，以下哪些做法是错误的（ ＡＣＤ）

A、靠近床铺，这样可以保证有效取暖

B、离床铺、窗帘、沙发等可燃物要保持一米以上

C、把衣物直接放在电暖器上烘烤

D、为保持室内温度，出门时开着电暖器

91、加油站是易燃易爆危险场所。以下哪些做法是错误的（ ＡＢ ）

A、在加油站吸烟、打手机

B、机动车在没有熄火的情况下进行加油

C、加油站内动用明火要严格执行相关管理规定

92、以下哪些项属于高层建筑火灾的特点（ ＡＢＣ ）

A、火势蔓延快，电梯井、管道井容易形成“烟囱效应”

B、高层建筑比较高，发生火灾后人员疏散困难，易造成人员伤亡

C、建筑内易燃、可燃材料多，着火后燃烧猛烈，易造成人员中毒死亡

D、容易引发爆炸事故

93、进行家庭装修时，以下哪些做法是正确的（ ＡＢＤ ）

A、注意用电安全，电气线路进行穿管保护

B、装修使用的油漆、涂料要远离火源，室内保持良好通风

C、按照自己的装修设计需求私自改动煤气管道

D、及时打扫施工现场，清除木屑、漆垢、残渣等可燃物品

94、家里发生大火时，错误的做法是（ ＡＣ ）

A、赶紧收拾家里值钱的东西，尽量带走，减少损失

B、不贪恋财物，立即逃生，并迅速报火警

C、坚守家中灭火，不逃生

95、面对火灾，以下哪些逃生方法是正确的（ ＡＢＣ ）

A、选择逃生通道自救

B、结绳下滑自救

C、向外界求救

D、乘坐电梯逃生

96、发生火灾后沿疏散通道逃生时，以下哪些做法是错误的（ ＢＣ ）

A、沿疏散通道右侧有序快走

B、沿疏散通道猛跑

C、疏散时大声喊叫

97、防止火灾的基本方法是( ABC )

A、有效地管理好可燃物 B、控制火源 C、避免火源 D、不照明

98、干粉灭火剂主要适用于( ABC )扑救物质的火灾，有的还适用于扑救木材、轻金属和碱金属火灾。

A、易燃液体 B、可燃气体 C、电气火灾 D、金属燃烧火灾

99、以下哪(ABCD )项属于火灾逃生的要点。

A 、防烟熏 B、果断迅速逃离火场 C、寻找逃生之路; D、等待他救

100、使用ABC类干粉灭火器可以扑灭以下哪几类火灾?( ABCD )

A、含碳固体火灾 B、可燃液体火灾 C、可燃气体火灾 D、金属火灾

三、判断题（共200题）

１、消防工作贯彻“ 预防为主，防消结合”的方针。（ √ ）

２、消防工作的原则是：专门机关与群众相结合。( √ ）

３、我国消防现行方面的法律有“中华人民共和国消防法”、“中华人民共和国刑法”和“中华人民共和国治安管理处罚条例”有关规定。（ √ ）

４、罚款是行政机关限令违法行为人在一定期限内向行政机关交纳一定数量金钱的处罚形式。( × )

5、广义的消防法规，是指国务院部委制定的有关消防管理的一切规范。（ × ）

6、公众聚集场所未经消防安全检查或者经检查不合格，擅自使用或者开业的，责令限期改正；逾期不改正的，责令其停业施工，停止使用或停产停业，可以并处罚款。（ √ ）

7、消防行政诉讼的原告必须是消防机构，被告必须是公民、法人或其他组织。（ × ）

8、闪点是判断可燃气体危险性大小的主要依据。（ √ ）

9、干粉灭火器可用于扑救精密仪器的火灾。（×）

10、一般有机化合物有如下的特点：容易燃烧，对热不稳定，熔点低，难溶于水，反应速度比较慢，反应复杂，产物不一。（ √ ）

11、闪点是指易燃或可燃液体表面产生闪燃的最高温度。（ × ）

12、“中华人民共和国消防法”是国家消防法律。（ √ ）

13、根据“中华人民共和国消防法”第三条的规定，我国的消防工作由公安部领导。（ √ ）

14、“江西省消防条例”属于地方性法规。（ √ ）

15、火灾发展大体上经历五个阶段即：初起阶段、发展阶段、猛烈阶段、下降阶段和熄灭火阶段。（ √ ）

16、“严禁烟火”的标志通常出现在火灾危险性大的部位；重要的场所；物资集中，发生火灾损失大的地方；职员集中，发生火灾伤亡大的场所。（√）

17、燃烧有许多种类型，主要是闪燃、着火、自燃和爆炸。（ √ ）

18、为了提高钢结构的耐燃性，经常可采用防火隔热材料包覆，喷涂钢结构防火涂料等方法。（ √ ）

19. 报完火警后派人到单位门口、街道交叉路口等候消防车，并带领消防车迅速赶到火场。（√）

20.火灾发生后，假如逃生之路已被切断，应退回室内、封闭通往燃烧房间的门窗，并向门窗上泼 缓火势发展，同时打开未受烟火威胁的窗户，发出求救信号。(√)

21.发生火灾时，基本的正确应变措施是：发出警报，疏散，在安全情况下想法扑救。(√)

22. 干粉火火器主要用于扑救哪些火灾用于扑救石油及其产品、可燃气体、电器设备的初起火灾。（√）

23.所有灭火器必须锁在固定物体上。(×)

24.为防止易燃气体积聚而发生爆炸和火灾，贮存和使用易燃液体的区域要有良好的空气流通。（√）

25.在防火重点部位我们应留意不在这些场所吸烟和随意使用明火；不将易燃易爆物品带人防火重点部位；严格遵守各种安全标志、消防标志的要求，遵守各项防火安全制度，服从消防保卫职员的管职；劝阻违章职员、制止违章行为。维护防火重点部他的消防安全。（√）

26.泡沫灭火器扑救汽油、煤油、柴油和木材等引起的火灾。（√）

27.车间抹过油的废布废棉丝不能随意丢放，应放在废纸箱内。(×)

28.发生火灾时，基本的正确应变措施是发出警报，疏散，在安全情况下想法扑救。（√）

29.阻拦报火警或者谎报火警的给予警告、罚款或者十日以下拘留处罚。（√）

30.火灾逃生的四个要点是防烟熏；果断迅速逃离火场；寻找逃生之路；等待他救。（√）

31.电话报火灾时应留意要讲清楚起火单位、具体地址、着火情况、 什么物品着火、有无爆炸危险、是否有人被困及报警用的电话号码和报警人的姓名等。（√）

32.粉尘对人体有很大的危害，但不会发生火灾和爆炸。(×)

33.灭火的三种基本方法是隔离法、窒息法、冷却法。（√）

34.防火“六不准”的内容是在严禁吸烟的地方，不准吸烟；生产、生活用火要有专人看管，用火不准超量；值班、值宿职员要尽职尽责，不准擅离职守；安装使用电气设备，不准违反规定；教育小孩不准玩火；各种消防设备和灭火工具不准损坏和挪用。（√）

35.公共场所的防火规定有不在公共场所内吸烟和使用明火；不带烟花、爆竹、酒精、汽油等易燃易爆危险物品进进公共场所；车辆、物品不紧贴或压占消防设施，不应堵塞消防通道，严禁挪用消防器材，不得损坏消火栓、防火门、火灾报警器、火灾喷淋等设施；学会识别安全标志，熟悉安全通道；发生火灾时，应服从公共场所治理职员的同一指挥，有序地疏散到安全地带。（√）

36.泡沫灭火器可用于带电灭火。 （×）

37.物质的燃点越低、越不容易引起火灾。 （×）

38. 发生了燃烧就发生了火灾。 （×）

39、凡是设有仓库或生产车间的建筑内，不得设职工集体宿舍。 （√）

40、可燃气体与空气形成混合物遇到明火就会发生爆炸。 （×）

41、火场上扑救原则是先人后物、先重点后一般、先控制后消灭。 （√）

42、当单位的安全出口上锁、遮挡，或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通时，单位应当责令有关人员当场改正并督促落实。 （√）

43、生产、储存易燃易爆危险物品的大型企业应当建立专职消防队。 ( √ )

44、二氧化碳灭火器可以扑救钾、钠、镁金属火灾 。 ( × )

45、安装在爆炸危险场所的灯具应是防爆型的。 ( √ )

46、发现火灾时 , 单位或个人应该先自救 , 如果自救无效 , 火越着越大时 , 再拨打火警电话 119 。 ( ×)

47、在特殊情况下，单位和个人可以挪用、拆除、埋压、圈占消火栓，临时占用消防通道。 （×）

48、凡是能引起可燃物着火或爆炸的热源统称为点火源。 （√）

49、如果被大火包围在半山腰时，要快速向山下跑，切忌往山上跑，通常火势向上蔓延的速度要比人跑的快的多，火头会跑到你的前面。  （√ ）

50、 使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物品以及可燃包装 , 应放在安全地点 , 且定期处理。 ( √ )

51. 在训练过程中身上不得携带打火机、手机、钥匙、手表、笔、刀剪等坚硬物品。（√）

52. 《消防法》第四条规定，国务院应急管理部门对全国的消防工作实施监督管理，县级以上地方人民政府应急管理部门对本行政区域内的消防工作实施监督管理，并由本级人民政府消防救援机构负责实施。（√）

53. 消防救援部门抢险救援参与配合处置矿山、重大环境污染、核与辐射事故和突发公共卫生事件。（√）

54. 消防救援部门抢险救援主要包括：参加以抢救人员生命为主的危险化学品泄漏、道路交通事故、地震及其次生灾害、建筑坍塌、气象灾害、地质灾害、森林、草原火灾等自然灾害。（×）

55. 职业技能鉴定是国家职业资格证书制度的重要组成部分。（√）

56. 灭火救援指挥员和业务训练组织者为安全工作的直接责任人。（√）

57.消防责任事故罪是指行为人违反消防管理法规，经消防机构通知采取改正措施而拒绝执行，造成严重后果的行为。（√）

58． 通电的电炉和灯泡虽有发光和放热现象属于燃烧。（×）

59. 物体静电放电、人体衣物静电打火、人体积聚静电对物体放电打火属于直接火源。（√）

60. 闪点是指易燃或可燃液体表面产生闪燃的最低温度。（√）

61. 爆炸浓度极限是指可燃气体、液体蒸气和粉尘与空气混合后，遇火源会发生爆炸的最高或最低的浓度范围。（√）

62. 气体物质不需要经过蒸发，可以直接燃烧。（√）

63. 动力燃烧是指可燃气体、蒸气或粉尘预先同空气（或氧）混合，遇火源产生带有冲击力的燃烧。（√）

64. 由燃烧生成的气体、液体和固体物质叫做燃烧产物。（√）

65. 在空气中CO2含量过高会刺激呼吸系统，引起呼吸加快，从而产生窒息作用。（√）

66. 当人体吸入的气体温度超过100℃，气管和支气管内黏膜便会充血起水泡，组织坏死。（×）

67.“C类火灾”为气体火灾。如煤气、天然气、甲烷、甲醇、氢气、乙炔、乙醇等。（×）

68. 危险化学品安全标签是由文字、图形符号和编码的组合形式来表示物品所具有的危险性质和安全注意事项的标签。（√）

69. 泄漏应急处理  指化学品泄漏后现场可采用的简单有效的应急措施、注意事项和消除方法，包括应急行动、应急人员防护、环保措施、消除方法等内容。（√）

70. 理化特性主要陈述化学品的环境生态效应、行为和转归，包括生物效应（如LD50、LC50）、生物降解性、生物富集、环境迁移及其他有害的环境影响等。（×）

71. 氢、一氧化碳、乙炔等为易燃气体。（√）

72. 乙炔最小引燃能量为0.019mJ。（√）

73. 有毒气体是对人类具有毒性或腐蚀性强到对健康造成危害的气体。（√）

74. 闪点是表示易燃液体火灾危险性的一个重要指标，闪点越低，火灾危险性越低。（×）

75. 能自发、不断地发出人们感觉器官不能觉察到的射线的物品，称为放射性物质。（√）

76. 在燃烧反应过程中，如果生成的燃烧产物不能再燃烧，则称为不完全燃烧。（× ）

77. 物质在燃烧时生成的气体、蒸气和固体物质称为燃烧产物。（√ ）

78. 在燃烧反应过程中，如果发生的燃烧产物不能再燃烧，则称为不完全燃烧，其燃烧产物称为不完全燃烧产物。（× ）

79. 闪点越高的物质，火灾危险性越小。（√）

80. 闪燃是在一定温度下，易燃、可燃液体表面产生的蒸气，当与空气混合后一遇着火源就会产生一闪即灭的燃烧现象。（√）

81. 手抬机动消防泵一般由汽油机、单级离心泵、引水装置、手抬框架、进水部件、出水部件等组成。（√）

82. 消防水带是用来输送灭火药剂的供水管路。（√）

83. 水带挂钩是一端装有金属钩，另一端装有金属半环的帆布带。（√）

84. 水带护桥是灭火过程中当水带的铺设要穿过马路、广场等场所时，为防止车辆通过轧坏水带，覆盖在所铺设水带上的保护装置。（√）

85. 消防员灭火防护服适用于在高温环境中例如丛林火灾、荒野火灾和森林火灾穿着。（×）

86. 消防安全绳是消防员在灭火、抢险救援作业或日常训练中仅用于自救和救人的绳索。（√）

87. 分水器是将消防供水干线的水流分出若干支线水流所必须的连接器具。（√）

88. 易燃和可燃液体的燃烧是液体本身在燃烧。（×）

89. 空气呼吸器最高工作压力为60MPa。（×）

90. 空气呼吸器警报器报警压力为15MPa。（×）

91. 消防避火服用于接近火焰和化学事故现场防护。（×）

92. 在狭小空间长时间作业，当无法使用个人携带式空气呼吸器时，应使用移动式供气源。（√）

93. 不燃性建筑材料，是在火灾发生时不起火、不微燃、不炭化，即使烧红或熔融也不会发生燃烧现象的材料。（√）

94. 材料传导热量的性质称为材料的导热性。 （√）

95. 《建筑设计防火规范》将建筑的耐火等级分为一、二、三、四级，一级耐火性能最低，四级最高。（×）

96. 防火分区的划分主要从限制火势蔓延、减少损失方面考虑。（√）

97. 消防电梯是高层建筑特有的安全疏散设施。（√）

98. 应急照明灯可在浓烟弥漫的情况下为人员疏散指示安全出口及其方向。（×）

99. 消火栓给水系统以建、构筑物外墙为界进行划分，分为室外消火栓给水系统和室内消火栓给水系统两大部分。（√）

100、火场自救中，当点火和其他条件不具备时，切忌顺风跑，应选择已经过火或杂灌稀疏、地势平坦的地段，用衣服包住头，快速顺风冲越火线，进入火烧迹地即可安全脱险。（ × ）

101、按照社会危害程度、影响范围等因素，自然灾害、事故灾难、公共卫生事件分为特别重大、重大、较大和一般四级。（√）

102、事故应急救援预案编制完成后，即可发布实施。（×）

103、严重危害社会治安秩序的事件发生时，公安机关应当立即依法出动警力，根据现场情况依法采取相应的强制性措施，尽快使社会秩序恢复正常。(√)

104、由于公共危机管理具有特殊性，所以在处理公共危机时不需要依法行政。(×)

105、突发公共事件的信息发布应当实事求是、及时准确。(√)

106、突发事件应对工作实行预防为主、预防与应急相结合的原则。（√）

107、有关人民政府及其部门作出的应对突发事件的决定、命令，可以不予公布。（×）

108、预警级别的划分标准由省级以下人民政府制定。（×）

109、对即将发生或者已经发生的社会安全事件，县级以上各级人民政府及其有关主管部门应当按照规定向上一级人民政府及其有关主管部门报告，必要时可以越级上报。（√）

110、公民、法人和其他组织有义务参与突发事件应对工作。（√）

111、有关单位未及时消除已发现的可能引发突发事件的隐患，导致发生严重突发事件的，由所在地履行统一领导职责的人民政府责令停产停业，暂扣或者吊销许可证或者营业执照，并处五万元以上二十万元以下的罚款。（√）

112、新闻媒体应当有偿开展突发事件预防与应急、自救与互救知识的公益宣传。（×）

113、突发事件应对法规定所有单位都负有预防突发事件的义务。这里的所有单位，包括国家各级各类机关，但不包括各类企业、事业单位。（×）

114、国务院有关部门、县级以上地方各级人民政府及其有关部门、有关单位应当为专业应急救援人员购买人身意外伤害保险，配备必要的防护装备和器材，减少应急救援人员的人身风险。（√）

115、突发事件发生地的居民委员会、村民委员会和其他组织应当按照当地人民政府的决定、命令，进行宣传动员，组织群众开展自救和互救，协助维护社会秩序。（√）

116、任何单位和个人不得编造、传播有关突发事件事态发展或者应急处置工作的虚假信息。（√）

117、有关人民政府及其部门在应对突发事件中，不能征用单位和个人的财产。（× ）

118、县级以上人民政府处置突发事件应急工作结束后，应当向上级人民代表大会常务委员会作出专项工作报告。（×）

119、突发事件应急管理的调查评估工有四大原则：客观公正、科学正面、公开透明以及目标合理。（√ ）

120、救人最重要，因此在应急管理过程中，不需要注意应急管理的成本和收益问题。（√）

121、重大人身伤亡事故是指一次事故死亡3人及以上，或一次事故死亡和重伤10人及以上的人身伤亡事故；特大人身伤亡事故是指一次死亡10人及以上，或一次死亡、重伤20人及以上的人身伤亡事故。（√）

122、应急保障的内容技术保障、资金和物资保障 、人员保障。（√）

123、应急预案：针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先制定的行动方案。（√）

124、火灾中逃生应注意的事项：注意熟悉环境、遇事沉着冷静、辨明逃生方向、小心烟雾毒气、防止引火烧身、寻求外援帮助。（√）

125、泡沫灭火的原理是隔离、冷却、降低氧浓度。（√）

126、国家标准规定的安全色有红、蓝、黄、绿四种颜色。（√）

127、根据突发事件的周期，应急管理可分为预测预警、识别控制、应急处置、善后管理四个过程。（√）

128、在突发事件中需要接受隔离治疗、医学观察措施的病人、疑似病人和传染病病人密切接触者在卫生行政主管部门或者有关机构采取医学措施时应当予以配合；拒绝配合的，由法院依法协助强制执行。（×）

129、传染病暴发流行时，当地政府可以采取停工、停业、停课的紧急措施。（√）

130、经省、自治区、直辖市政府决定，可以对甲类传染病疫区实施封锁。（√）

131、患鼠疫、霍乱和炭疽死亡的，死者的尸体可交予其亲属处理。（×）

132、各级政府卫生行政部门有权对违反《传染病防治法》的行为给予行政处罚。（×）

133、造成传染病传播流行或者对社会造成其它严重后果的构成犯罪的应对有关人员追究刑事责任。（√）

134、消防车前往执行火灾扑救任务时，不受行驶速度、行驶路线、行驶方向和指挥信号的限制，其他车辆、船舶以及行人必须让行，不得穿插、超越。（√）

135、在饮用水水源保护区内设置排污口的，由县级以上地方人民政府责令限期拆除，处十万元以上五十万元以下的罚款；逾期不拆除的，强制拆除，所需费用由违法者承担，处五十万元以上一百万元以下的罚款，并可以责令停产整治。（√）

136、各级人民政府及其有关部门（单位）应在1小时内逐级报告事故灾难情况。（×）

137、心脏按摩与人工呼吸不能同时进行，必须先进行人工呼吸，再进行心脏按摩。 (×)

138、煤气中毒后，人往往会头晕、恶心、呕吐、心慌、皮肤苍白、意识模糊、严重者会神志不清、牙关紧闭、全身抽搐、大小便失禁、面色口唇出现樱红色、呼吸和脉搏增快。(√)

139、地震三要素分别是：发震时刻、震中、震源深度。（×）

140、震级反映地震本身的大小，只跟地震释放的能量多少有关，它是用"级"来表示；而烈度则表示地震后地面受到的影响和破坏程度，它是用"度"来表示。一次地震只有一个震级，而烈度则各地不尽相同。（√）

141、地震灾害是群灾之首，它具有瞬间发生、破坏剧烈、次生灾害严重、监测预报困难、社会影响深远等特点。（√）

142、人防工程是封闭的，一旦出现火灾、高温、烟雾或毒气会迅速充满地下空间。 (√)

143、长期困在黑暗中的人员，在救出重见光明前，应用灯光照射检查其双眼视力，以免失明。 (×)

144、中国人民解放军和中国人民武装警察部队是处置突发公共事件的骨干和突击力量，按照有关规定参加应急处置工作。（√）

145、突发事件发生后，县级以上地方人民政府具体负责组织突发事件的调查、控制和医疗救治工作。  （√）

146、县级以上各级人民政府卫生行政主管部门和其他有关部门，应当对公众开展突发事件应急知识的专门教育，增强全社会对突发事件的防范意识和应对能力。（√）

147、突发公共事件应急处置工作实行责任追究制。（× ）

148、有事实证明不可能发生突发事件或者危险已经解除的，发布警报的人民政府应当立即宣布解除警报，终止预警期，并解除已经采取的有关措施。（√）

149、有关单位和人员报送、报告突发事件信息，可以迟报、谎报、瞒报、漏报。 （×）

150、应急处置与救援，是应对突发事件工作的核心环节，应当坚持“先避险、后抢险，先救人、再救物，先救灾、再恢复”的原则。（√）

151、未做好应急设备日常维护导致发生严重突发事件的单位，只要给予一定金额的罚款处分就可以了。（×）

152、突发事件的关联性、耦合性以及不确定性，要求各项应急预案之间一定要有机衔接。 （√）

153、任何单位和个人不得编造、传播有关突发事件事态发展或者应急处置工作的虚假信息。 （√）

154、基层应急管理应以“五个早”的工作机制为重点，“五个早”是：信息早报告、苗头早预防、隐患早排查、矛盾早化解、事件早处置。（√）

155、对于工作和生活中出现的危急病人，要尽量避免在现场对其进行急救，而应及时去医院救治。（×）

156、对因本单位的问题引发的或者主体是本单位人员的社会安全事件，有关单位应当按照规定上报情况，并迅速派出负责人赶赴现场开展劝解、疏导工作。（√）

157、发布预警级别警报就意味着进入了预警期，县级以上人民政府都要根据预警级别采取相应措施。（√）

158、发布突发事件警报的人民政府应当严格按照有关规定发布预警级别，不得变更。 （×）

159、按照社会危害程度、影响范围等因素，自然灾害、事故灾难、公共卫生事件分为特别重大、重大、较大和一般四级。 （√）

160、按照《中华人民共和国突发事件应对法》规定，自然灾害、事故灾难或者公共卫生事件发生后可以采取的应急处置措施，与社会安全事件发生后应当采取的应急处置措施是完全一样的。 （×）

161、获悉突发事件信息的公民、法人或者其他组织，应当立即向所在地人民政府、有关主管部门或者指定的专业机构报告。（√）

162、传染病暴发流行时，当地政府可临时征用房屋、交通工具。（√）

163、患甲类传染病死亡的，死者的尸体可直接交予其亲属开追悼会。（×）

164、因水污染受到损害的当事人，有权要求排污方排除危害和赔偿损失。（√）

165、从安全生产角度，危险源是指可能造成人员伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或其他损失的根源或状态。（√ ）

166、危险物品的生产经营单位和矿山、建筑施工等高危行业单位的主要负责人必须经考核合格后方可任职。（√ ）

167、根据《水法》第四十一条规定，单位和个人有保护水工程的义务，不得侵占、毁坏堤防、护岸、防汛、水文监测、水文地质监测等工程设施。 (√ )

168、根据《中华人民共和国防洪法》第二十二条规定，河道、湖泊管理范围内的土地和岸线的利用，应当符合行洪、输水的要求。(√)

169、在紧急防汛期间取土占地、砍伐林木的，在汛期结束后应依法向有关部门补办手续；有关地方人民政府对取土后的土地组织复垦，对砍伐的林木组织补种。(√)

170、河道管理机构和其他防洪工程管理单位可以结合平时的管理任务，组织本单位的防汛抢险队伍，作为紧急抢险的骨干力量。        (√)

171. 使用绳索进行救人、自救训练时，首先应对绳索长度进行测量。（×）

172. 集水器是将消防水带输送的一股的正压水流合并为两股或两股以上所必须的连接器具。（×）

173. 翻越障碍训练时，必须设置缓冲垫，在落点等处应当设置专人保护。（√）

174. 利用深井、烟热、化工等模拟装置训练时，必须检查装置安全功能；严格控制起爆物和燃油的使用。（√）

175. 实战演练必须根据假设的灾害事故现场特点，在单位有关技术人员的配合下，按照实战要求严格组织实施。（√）

176. 严禁在轻质屋顶、遮阳棚、雨搭、可燃油气罐上部设置水枪阵地。（√）

177. 使用锤、斧、挠钩等器材破拆时，必须检查连接是否牢固。（√）

178. 燃烧的充分条件：一定的可燃物浓度、一定的氧气含量、一定的着火能量、三者相互作用。（ √ ）

179. 燃烧产物对灭火工作在一定条件下有阻燃作用。 （ √ ）

180. 闪燃是在一定温度下，易燃、可燃液体表面产生的蒸气，当与空气混合后一遇着火源就会产生一闪即灭的燃烧现象。（ √ ）

181. 固体物质的燃烧方式有蒸发燃烧、分解燃烧、表面燃烧和自燃四种。（ × ）

182. 易燃与可燃液体表面能够发生闪燃的最高温度称为闪点。（ × ）

183. 爆炸物质在爆炸过程中都是由化学爆炸引起的。（ × ）

184. 热通过流动介质将热量由空间中的一处传到另一处的现象叫做热对流。（ √ ）

185. 按燃烧对象可分为固体火灾、液体火灾、气体火灾。（ × ）

186. 燃烧产物对灭火工作有利方面为：在一定条件下有阻燃作用；为火情侦察提供依据。（ √ ）

187. 易燃固体是指燃点低，对热、撞击、摩擦敏感，易被外部火源点燃，燃烧迅速，并可能散发出有毒烟雾或有毒气体的固体。（ √ ）

188. 水带使用后应置于太阳下曝晒。（×）

189. 手提式防爆强光照明灯用于有爆炸危险环境中的照明。（√）

190. 机动排烟机主要用于对火场内部浓烟区域进行排烟送风。（√）

191. 空气呼吸器使用前气瓶压力不能低于15 Mp√。（×）

192. 灭火防护服使用年限一般为15年。（×）

193. 在灭火战斗中，积极抢救人命是指挥员优先考虑和竭力实现的首要任务。（√）

194. 先控制是指灭火作战中必须将阻止火势蔓延作为作战行动首先采取的措施。（√）

195. 堵截是积极防御与主动进攻相结合的战术原则。（×）

196、扑救火灾只是消防专业人员的事。（×）

197. 消防车、消防艇在执行火灾扑救或抢救救援任务时，同样受

交通指挥信号的限制。（×）

198. 公共娱乐场所内可带入和存放易燃易爆物品。（×）

199、火情侦察是一项艰巨、复杂、细致的任务，应根据到场的灭火力量、火势发展等情况有序地进行。（√）

200. 火场警戒，是维持火场秩序，防止灾害范围或火灾损失进一步扩大，保障灭火战斗行动的顺利进行而采取的战斗行动。（√）